## List1
Naručitelj
INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM | [6 empty] | Datum ponude:
KARLA HUGUESA 8, 52440 POREČ | [6 empty] | Broj ponude:
OIB : 03850982961
Opis radova |  | SANACIJA HIDRANTSKE MREŽE
PREDMET NABAVE |  | Usluga zamjene hidranata i građevinsko sanacijski radovi na hidrantskoj mreži Instituta za poljoprivredu i turizam
Troškovnik
Smatra se dijelom natječajne dokumentacije po Pozivu na dostavu ponuda koji se provodi sukladno odobrenim drugim izmjenama plana nabave Instituta za poljoprivredu i tuirzam URBROj: 0147-22-637 od 31.08.2022.
A . | ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI
1. | Strojno ručni iskop dim. 1,50*1,50*1,00 bez obzira kategoriju zemljišta, oko postojećih hidranata, sa odlaganjem materijala uz iskop radi kasnijeg zatrpavanja istim materijalom.
Jedinična cijena stavke uključuje dovoz i odvoz bagera, kombinirani iskop ovisno o zahtjevnosti terena, razbijanje sidrenih blokova, zatrpavanje nakon montaže, sa zbijanjem, te odvozom viška materijala I fino uređenje završnog terena.
Obračun po kompletu.
|  |  |  | kpl | 1 | a' | 0 | 0
2. | Izrada AB sidrenih blokova I fiksiranje I ugradnja cestovne kape
Jedinična cijena stavke uključuje izradu sidrenih blokova betonom C 12/16 I nivelaciju hidranta, te ugradnju, fiksiranje cestovne kape betonom C 12/16. Fazonski komadi I oprema uključeni obračunati su u zasebnoj stavci. Stavka obuhvaća sav potreban rad I materijal za izvršenje stavke.
| Sidreni blok ( N komad ) |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| Cestovna kapa |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI ukupno : | [6 empty] | 0
B . | DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE MATERIJALA
1. | Demontaža postojećih fazonskih komada I armatura, te zbrinjavanje.
| Nadzemni hidrant DN 100 |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| N komad DN 100 |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| EV zasun DN 100 |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE MATERIJALA ukupno : | [6 empty] | 0
C. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA
1. | Nabava, dobava I ugradnja vodovodnog materijala za zamjenu hidranatra I spoja na postojeću hidrantsku mrežu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve spojne I brtvene materijale I ugradnju.
Obračun po komadu.
Vodovodni materijal
Nadzemni hidrant ( inox izvedba ) standard
| DN 100 ugradbena dubina L= 750 mm |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| EV zasun DN 100 sa kolom |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| N DN 100 |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| Ugradbena garnitura za zasuna DN 100 |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| Cestovna kapa sa betonskom podlogom |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
Spojni I brtveni materijal
| Brtva PSI DN 100 |  |  | kom | 6 | a' | 0 | 0
| Vijci I Matice M 16/70 |  |  | kom | 48 | a' | 0 | 0
| NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA ukupno : | [6 empty] | 0
D . | ISPITIVANJE POSTAVLJENIH HIDRANATA
1. | Ispitivanje hidranta na protočnost te funkcijonalnost, od strane ovlaštene ustanove, te izdavanje atesta o ispitivanju .
|  |  |  | kom | 2 | a' | 0 | 0
| ISPITIVANJE HIDRANATA ukupno : | [6 empty] | 0
|  |  | UKUPNO : |  |  |  | kn | 0
| Napomena : | [5 empty] | Za gospodarski subjekt
| U ponudu se ne uračunava PDV. | [5 empty] | Odgovorna osoba