**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Senzori za praćenje prirodnih uvjeta** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)** | |  | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 5 senzora vodnog potencijala tla  5 senzora temperature i vlažnosti tla  5 senzora vlažnosti lista  5 senzora temperature lista  1 senzor brzine vjetra  1 senzor solarne radijacije | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Senzori za praćenje meteoroloških uvjeta | |  |  |
| **Namjena** | Prikapčanje senzora na postojeće meteo stanice 'iMETOS ECO D3' s ciljem sveobuhvatnijeg praćenja meteoroloških uvjeta | |  |  |
| **Opće specifikacije** | Senzori vodnog potencijala tla (npr. Watermark) trebaju biti prikladni za prikapčanje na postojeće 'iMETOS ECO D3' meteo stanice | | DA  / NE |  |
| Senzori temperature i vlažnosti tla trebaju biti prikladni za prikapčanje na postojeće 'iMETOS ECO D3' meteo stanice | | DA  / NE |  |
| Senzori vlažnosti lista trebaju biti prikladni za prikapčanje na postojeće 'iMETOS ECO D3' meteo stanice | | DA  / NE |  |
| Senzori temperature lista trebaju biti prikladni za prikapčanje na postojeće 'iMETOS ECO D3' meteo stanicu | | DA  / NE |  |
| Senzor brzine vjetra treba biti prikladan za prikapčanje na postojeću 'iMETOS ECO D3' meteo stanice | | DA  / NE |  |
| Senzor solarne radijacije treba biti prikladan za prikapčanje na postojeću 'iMETOS ECO D3' meteo stanicu | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** |  | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a | | Broj mjeseci |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** |  | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2021. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_