**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Brojač sjemena** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)** | |  | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Uređaj za brojanje sjemena | |  |  |
| **Namjena** | Brojanje sjemena uz pomoć optičkog projača s vibracijskim kanalom | |  |  |
| **Opće specifikacije** | Automatsko kontroliranje brzine brojanja ovisno o veličini uzorka | | DA  / NE |  |
| Mogućnost ručnog podešavanje brzine | | DA  / NE |  |
| Mogućnost ne brojanja značajno sitnih zrna sjemena | | DA  / NE |  |
| Spremnici s magnetom - Zbog lakše zamjene spremnika | | DA  / NE |  |
| Brojač podešen brojanju sjemenki od 0,5 mm do 15 mm ili bolje | | DA  / NE |  |
| LCD ekran ili jednakovrijedno | | DA  / NE |  |
| Uvjeti okoline temperatura do 40 °C ili više | | DA  / NE |  |
| Uvjeti okoline vlega do 80% ili više | | DA  / NE |  |
| Prihvatljive dimenzije (ŠxDxV): 450x450x250 mm ili manje | | DA  / NE |  |
| Prihvatljiva težina 20 kg ili manja | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | 1. Uređaj mora biti isporučen po principu "spreman za rad"  2. U isporuku uključiti: spremnik za uljanu repicu i sjemenke te spremnik za kukuruz i grašak | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a | | Broj mjeseci 24 |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** |  | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2021. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_