## List2
TROŠKOVNIK PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVE PO ODOBRENOM PLANU NABAVE NA projektu - „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika-NATURALLY“; referentnog broja IP-2020-02-6899 | Specifikacija / Šifra ili jednakovrijedno ako je primjenjivo Specification / Code or equivalent if applicable | Jedinica mjere / Nomenclature | Količina / Quantity | Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a (ukupno odobreno po grupi/HRK) / Estimated purchase value without VAT (total approved per group/HRK)
1.1.3. Reagensi, standardi i materijali za LC-MS analizu ekstrakata i frakcija
GRUPA 1 - Potrošni materijal za LC-MS analizu |  |  |  |  | Jedinična cijena bez PDV-a (HRK) | Ukupna cijena bez PDV-a (HRK) | EUR / without VAT | Total approved ammount in EUR (without VAT)
Kolona Gemini C-18 3uL, 110A, 150 x 4.6 mm; Phenomenex; za visoko učinkovitu analitičku ili preparativnu separaciju u ekstremnim pH uvjetima | 00F-4439-E0 | kom | 1 | 29500 | 0 | 0 | 0
Predkolone za čišćenje Gemini C-18, 4 x 3.0 mm - zaštitne kolone za standardne LC-MS kolone | AJO-7597 | 10 kom/pak | 2 |  | 0 | 0 | 0
SecurityGuard Cartridges Kit- adapteri za kapilare i kolone na uređaj Thermo Finnigan Surveyor Dionex UltiMate 3000 series; San Jose, CA, USA | KJ0-4282 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
CHROMAFIL PP/PA AO-20/25, 0.2um, 25 mm, filteri za špricu | 729012400 | 400 kom/pak | 2 |  | 0 | 0 | 0
Staklene viale za uzorke za LC-MS - N9-1.5, SC,11.6x32, flat, label (za uređaj Thermo Finnigan Surveyor Dionex UltiMate 3000 series; San Jose, CA, USA | 702284 | 100 kom/pak | 8 |  | 0 | 0 | 0
Čep viale za uzorke za LC-MS (SC N9-H, bl, Sil w/PTFE bl, (-) 40°, 1.0) za uređaj Thermo Finnigan Surveyor Dionex UltiMate 3000 series; San Jose, CA, USA | 702288.1 | 100 kom/pak | 8 |  | 0 | 0 | 0
CHROMAFIL filteri za špricu XTRA MV-20/25, 0,20 um, 25 mm | 729206 | 100 kom/pak | 4 |  | 0 | 0 | 0
Ukupno za GRUPU 1 / In total for GROUP 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 3915.5827
GRUPA 2 - Standardi, otapala i kemikalije za LC-MS analizu
Quercetin-3-glucuronide, analitički standard, LC-MS grade | SL-90733-5MG | 5 mg | 1 | 23120 | 0 | 0 | 0
Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside ( ≥97%; HPLC); analitički standard | SI-79851-25MG | 25 mg | 1 |  | 0 | 0 | 0
Procyanidin B2, analitički standard, LC-MS grade | SI-PHL89552-10MG | 10 mg | 1 |  | 0 | 0 | 0
Cryptocholorogenic acid, analitički standard LC-MS grade | SL-90467-5MG | 5 mg | 1 |  | 0 | 0 | 0
Naringenin-6-C-glucoside, analitički standard, ( ≥95%; LC/MS-ELSD) | SI-SMB00137-1MG | 1 mg | 1 |  | 0 | 0 | 0
Apigenin 7-glucoside, analitički standard LC-MS grade | SL-44692-5MG-F | 5 mg | 1 |  | 0 | 0 | 0
Myricetin 3-O-ß-D galactopyranoside, analitički standard, ≥85% (LC/MS-ELSD) | SI-SMB00249-1MG | 1 mg | 1 |  | 0 | 0 | 0
Acetonitril, LC-MS čistoće | FL-34967-2.5L | 2.5 L | 8 |  | 0 | 0 | 0
Metanol LC-MS čistoće | SL-34860-2.5L-R | 2.5 L | 4 |  | 0 | 0 | 0
Ukupno za GRUPU 2 / In total for GROUP 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 3068.755