## List1
TROŠKOVNIK PONUDE / COST LIST OF THE OFFER
OPIS PREDMETA NABAVE PO ODOBRENOM PLANU NABAVE NA PROJEKTU / DESCRIPTION OF PROCUREMENT SUBJECTS ACCORDING TO THE APPROVED PROCUREMENT PLAN ON THE PROJECT WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030 | Specifikacija / Šifra ili jednakovrijedno ako je primjenjivo Specification / Code or equivalent if applicable | Komada / Nomenclature | Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a (ukupno odobreno po grupi) / Estimated purchase value without VAT (total approved per group)
GRUPA 1 - Potrošni laboratorijski materijal za analize / GROUP 1 - Consumable laboratory material for analyses |  |  |  | Cijena bez PDV-a | Ukupna cijena | EUR / without VAT | Total approved ammount in EUR
HALO C18 90Å 2.7µm, 4.6 x 250mm | AMT-92814-902 | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0
EC-C18 2.7µm, 2.1 x 30mm | AT-691775-902 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Acclaim c30, 250x3mm | TF-075726 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Asahipak NH2P-50 4E 100Å 5µm, 4.6 x 250mm | SH-F7630001 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Asahipak NH2P-50G 4A, 4.6 x 10mm Guard Column | SH-F6710016 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EC-C18 2.7µm, 4.6 x 50mm | AT-699975-902 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EC-C18 UHPLC Guard 4.6 x 5mm | AT-820750-911 | 1 |  | 0 | 0 | 0
HALO AQ-C18 90Å 2.7µm, 4.6 x 5mm Guard Cartridge, pk.3 | AMT-92814-122 | 1 |  | 0 | 0 | 0
HALO Guard Column Holder | AMT-94900-001 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Ukupno za grupu 1 / In total for group 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5326.2317
GRUPA 2 - Potrošni laboratorijski materijal za analize / GROUP 2 - Consumable laboratory material for analyses
Eppendorf Research® Plus G single-channel, variable, volume (0.5-5 mL) | EP3123000071-1EA | 1 | 60800 | 0 | 0 | 0
eppendorf Pipette carousel | 3116000015 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Eppendorf E3 | 4987000010 | 1 |  | 0 | 0 | 0
E3 holder | 3116000139 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EP tips 5000uL, 500kom | Catalog no. 0030000978 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EP tips 1000uL, 1000kom | Catalog no. 0030000927 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EP tips 200uL, 1000kom | Catalog no. 0030000889 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EP tips 20uL, 1000kom | Catalog No. 0030000838 | 5 |  | 0 | 0 | 0
Combitips, 10mL, 100kom | Catalog No. 0030089464 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Eppendorf Research® plus Move It®, 5-100 uL | Catalog No. 3125000133 | 1 |  | 0 | 0 | 0
kutija za HPLC viale, 1,5mL, plastika, 1kom |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
stalak za mikroepruvete, plastika, 1kom |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
Šprica, plastična s navojem, 2 mL, 100kom |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
Šprica, plastična s navojem, 10 mL, 100kom |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
Rukavice L, 100kom |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
0.2mL PCR plates,PP, 96 well, 50 kom |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
Protective film for PP PCR plates, self adhesive, 100kom |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
PCR plate holde 96 wells, 5kom |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Staklo HPLC Viale 1.5mL, smeđe, s oznakom za pisanje, N9, 100kom |  | 30 |  | 0 | 0 | 0
PP (plastična) HPLC viala, prozirna, 1.5mL, N9, 100kom |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
Čep za HPLC viale, septa, N9 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
PP (plastična) boca, 2L, GL45 navoj, 1kom |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
GL45 čep za mobilnu fazu |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
Water, LCMS grade, 2,5L |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
Acetonitrile, 2,5L, LCMS grade |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
Methanol, 2,5L, LCMS grade |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
Alkane mix, 2mL, Supelco | 94234-2ML | 1 |  | 0 | 0 | 0
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 250g, over 99% |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Triethylamine, over 99% | 90340-1L | 1 |  | 0 | 0 | 0
Ukupno za grupu 2 / In total for group 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8095.8722
GRUPA 3 - Potrošni laboratorijski materijal za analize / GROUP 3 - Consumable laboratory material for analysesa
Lampa D2, Shimadzu DAD M40 | 228-63621-02 | 1 | 11200 | 0 | 0 | 0
Lampa Xenon, Shimadzu RF-20 | 228-51511-95 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Ukupno za grupu 3 / In total for group 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1491.3449
Mjesto i datum (Place and date): ______________________ 2022. |  | Za gospodarski subjekt / For the economic entity
______________________________________
Potpis i pečat / Stamp and signature
Note on B16: Ninoslav Luk: ZA PLINSKU KROMATOGRAFIJU
Note on B47: Ninoslav Luk: Za tekućinsku kromatografiju